## Sheet1
赤峰市肿瘤医院放射设备清单
序号 | 设备名称 | 最大kV，mA | 生产日期 | 机房地点 | 备注
1 | 全身X射线计算机断层扫描系统 | 140kV，835mA | 2011.11 | 门诊住院综合楼二楼放射科宝石CT室 | CT
2 | 全身用X射线计算机体层摄影装置 | 140kV，350mA | 2014.05 | 门诊住院综合楼二楼放射科16排CT室 | CT
3 | 移动式X射线机 | 140kV，350mA | 2011.4 | 门诊住院综合楼二楼放射科 | 移动DR
4 | X射线系统 | 150kV，800mA | 2011.11 | 门诊住院综合楼二楼放射科DR室 | DR
5 | 医用诊断X射线系统 | 150kV，800mA | 2011.9 | 门诊住院综合楼二楼数字胃肠室 | 数字胃肠机
6 | 乳腺X射线机 | 49kV，600mAs | 2011.11 | 门诊住院综合楼二楼乳腺钼靶室室 | 乳腺
7 | 体外冲击波碎石机 | 110kV，50mA | 2015.3 | 门诊住院综合楼一楼碎石科 | 碎石机
8 | 双能X射线骨密度仪 | 160kV，10mA | 2021.3 | 一楼体检科骨密度检查室 | 骨密度仪
9 | 数字式骨密度骨龄测定仪 | 42kV，2mA | 2008.4 | 三楼功检科肺功能室 | 骨密度仪
10 | 口腔颔面锥形束计算机体层摄影设备 | 90kV，16mA | 2019.3 | 门诊住院综合楼四楼牙科X光室 | 口腔CT
11 | 口内X射线机 | 70kV，7mA | 2019.6 | 门诊住院综合楼四楼口腔科X光室 | 牙片机
12 | 移动式X射线机 | 100kV，600mA | 2011.6 | 四楼消化内镜室 | 小C
13 | 心血管成像系统 | 125kV，800mA | 2014.5 | 外科住院楼一层导管室 | 大C
14 | 移动式C形臂X射线机 | 110kV，4mA | 2017.3 | 门诊住院综合楼五楼手术室 | 小C
15 | 高频移动式手术X射线机 | 120kV，4mA | 2022.12 | 门诊住院综合楼五楼手术室 | 小C
16 | 数字化移动式摄影X射线机 | 125kV，400mAs | 2020.02 | 门诊住院综合楼二楼放射科 | 移动DR
17 | 数字泌尿X射线机 | 150kV，630mA | 2022.11 | 二楼放射科泌尿X射线检查室 | 数字胃肠机
18 | 数字化摄影X射线机 | 150kV，1000mA | 2023.4 | 二楼放射科DR2室 | DR